해솔직업사관학교 태양광설치

제안요청서

2023. 06.

	성명	소속	전화번호	이메일
사업담당	곽재용	행정교육팀	033-263-2878

Ⅰ. 사업개요

1		사업개요

□ 사 업 명 : 해솔직업사관학교 실습장 태양광 설치 (8KW)

□ 사업목표 : 태양광 설치를 통한 학생 실습 여건 보장 및 실습장 전기 보강

□ 입찰방법 : 제한(총액)경쟁입찰(협상에 의한 계약)

* 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제43조 및 제43조의2, 협상에 의한 계약체결 기준(기획재정부 계약예규) 준용

□ 사업기간 : 계약일로부터 12월 01일까지 ( 약 5개월간 )

□ 사업예산 : 금13,000,000원(VAT 포함)

2		추진배경 및 필요성

□ 전기기능사 신설에 따른 태양광 전기에 대한 교보재 활용 및 실습장 부족 전기 보강사업 추진

□ 실습장 전기 사용 과부하로 인한 보강

3		사업추진방향

□ 태양광 설치를 통한 신재생에너지에 대한 이해 증진 및 전기 흐름도 교육

□ 각 모듈별 용도 및 작동 방법에 대한 이해

□ 전기 실습장에 사용되는 실습용 전기 및 장비, 전동공구에 소모되는 전기 충당

□ 효율성 제고

- 친환경 전기 사용을 통한 정부 시책에 부합

- 기능사 실습시 신재생에너지 파트에 대한 교육 가능

- 실습장 전기 과부하에 대한 안정적 전기지원 가능

4		사업범위

□ 실습장 또는 교내 지붕에 00KW 태양광 판넬 설치

□ 한전 시설과 연계한 인버터 설치

□ 주요 과업내용

- 시설장비 설치

사업범위	주요 기능
태양광 판넬 설치	태양 효율을 고려 적정 장소 태양광 설치 운영(00KW 효율 기대) *설치시 남향을 주요 방향으로 각 파이프를 활용하여 적정 각도 유지
인버터 설치	태양광 전지판에서 응집된 직류를 교류로 전환하여 한전에 송출

5		기대효과

□ 전기기능사 실습간 신재생에너지에 대한 이해도 및 전기 흐름도 교육에 활용

□ 실습장 작업간 사용되는 전기량 보충, 각종 장비 가동 및 전동공구

Ⅱ. 현황

1		현황

□ 시설 설치 현황

구분	설치 현황	비고
판넬 기둥	○ 각 파이프(아연재질)를 활용 징크 무타공 구조물 설치
태양광 판넬	○ 500W 태양광 판넬 × 16장 = 8KW설치
인버터	○ 3.7KW 태양열 전기용 인버터 × 3개 = 11.1KW설치
한전상계	○ 한전계량기 인버터 연결작업

2		시스템 구성도

Ⅲ. 사업추진 방안

1		추진목표

□ 태양광 전기 시스템 구축을 통한 실습여건 보장 및 친환경 에너지 사용

2		추진내용

□ 사업 구상 및 위치 선정 검토: 5월 완료

□ 공사 가능 업체 공개 입찰: 6월 23일 한

□ 공사 시행 및 한전 상계작업 실시: 7월 한

3		추진 일정

□ 사업기간 : 계약일로부터 12월 01일까지 ( 약 5개월간 )

4		추진체계

구 분	역 할
주관부서 (교육팀)	○ 사업 총괄 관리 ○ 사업 추진방향 조정 및 산출물 관리 ○ 계약 이행 여부 점검
지원부서 (교육팀)	○ 사업 추진에 필요한 기초자료 설명·제공 등 지원
지원부서 (교육팀)	○ 사업 입찰 공고 및 계약
사업수행업체(계약업체)	○ 해솔직업사관학교 실습장 태양광 설치 ○ 단계별 산출물 및 최종결과물 작성 ○ 사업관련 각종 보고자료 작성 및 보고

Ⅳ. 제안 요청내용

1		요구사항 목록

□ 요구사항 총괄표

구분	설명	요구사항
판넬 기둥	○ 각 파이프(아연재질)를 활용 징크 무타공 구조물 설치	영구사용 재질 활용
태양광 판넬	○ 500W 태양광 판넬 × 16장 = 8KW설치	국산 제품 설치
인버터	○ 3.7KW 태양열 전기용 인버터 × 3개 = 11.1KW설치	국산 제품 설치
한전상계	○ 한전계량기 인버터 연결작업	-

2		상세 요구사항

□ 장비 요구사항

요구사항 분류		장비 요구사항
요구사항 고유번호		-
요구사항 명칭		태양광 판넬 / 인버터
요구사항 상세설명	정의	품질보증 태양광 판넬 및 인버터 설치
	세부 내용	○ 태양광 판넬 - 국내에서 생산하여 판매되는 제품으로 보증기한이 12년 이상 제품 (A/S기한 25년) - 최대출력 460W, 최대전압 44.89Vmax, 최대전류Vmax 이상인 제품 ○ 인버터 - 국내 생산 및 보급되는 제품으로 KS인증, 5년 무상A/S 제품 - 단상용으로 정격출력 용량 3.7KW, 디스플레이 적용 품목 - 완벽한 방수제품(IP65인증 제품)
산출정보		-
관련 요구사항		-

□ 기능 요구사항

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		-
요구사항 명칭		판넬 기둥 설치 작업
요구사항 상세설명	정의	태양광 판넬 설치를 위한 지붕 기둥 설치
	세부 내용	-기둥 재질은 아연 각파이프관을 활용하며 징크 지붕 무타공 공법으로 시공 -태양 효율을 고려하여 남향으로 설치 -각 볼트 및 연결부는 부식방지를 위해 실리콘 및 도색실시
산출정보		-
관련 요구사항		-

□ 협상방법 및 기준

❍ 협상대상자가 제안한 사업내용, 이행방법, 이행일정 등 제안서의 내용을 대상으로 협상 실시

‑ 협상대상자와 협상을 통해 그 내용의 일부를 조정 가능

4. 제안 제출안내

□ 제안서 제출

❍ 제출방법

‑ 제안서 제출 : 이메일/우편 접수 또는 방문접수

※ 제출처 : 춘천시 백석골길 22번길, 해솔직업사관학교 3층

행정교육팀  곽재용 매니저

❍ 제출기한 : “입찰공고”에 별도 명시

❍ 문의처

- 공고 및 계약 관련 : 해솔직업사관학교 교육행정팀

- 사업내용 관련 :   해솔직업사관학교 교육행정팀

❍ 제출서류 : “입찰공고”참조

- 제안서

- 입찰참가신청서 1부

- 사업자등록증 사본 1부

- 등기부등본 1부

- 인감증명서 1부

- 산출내역서(밀봉하여 제출) 1부

- 기타 제출서류

□ 일반사항

❍ 낙찰자로 선정될 경우, 용역 개시 후 다음 사항이 포함된 용역수행계획서를 제출하여 재단의 승인을 받아야 한다.

- 사업 조직․인력, 비상연락망 및 기타 재단이 지정한 사항

❍ 제안 준비사항

- 제출된 제안서에는 제안사의 고유한 개념과 아이디어를 포함하고 있을 수 있다. 이러한 것들이 제안서 안에 독창적 정보라고 명시되지 않는 한 제안요청 기관은 이를 임의로 사용할 권한을 갖는다.

- 발주기관은 본 제안요청서 등에 포함되어 있는 정보에 정확성을 기하였으나, 각 제안사는 가능한 제시된 정보들의 정확성에 대해 스스로 확인할 것을 권고한다. 발주기관은 제안서나 기타 첨부 자료상의 오류나 누락에 대하여 책임이 없다.

❍ 제안서의 효력 및 보안 유지

- 제안서 내용 및 재단의 요구에 의하여 수정․보완․변경된 제안내용은 계약서에 명시하지 않더라도 계약서와 동일한 효력을 가진다. 다만, 계약서에 명시된 경우는 계약서가 우선한다.

- 본 제안요청서의 전체 또는 일부가 제안서 제출 이외의 다른 목적으로 사용할 수 없으며, 선정된 사업자는 발주기관의 보안요청을 준수할 것에 동의하여야 한다.

- 제안업체는 본 사업과 관련하여 취득한 자료 및 분석결과 등 모든 관련 자료를 비공개로 관리하여 외부에 유출 또는 타 용도로 사용되지 않도록 하여야 한다.

- 제안업체가 제출한 제안서 및 관련 자료는 외부에 공개하지 않음을 원칙으로 한다.

하자담보

❍ 본 사업의 하자담보 책임기한은 사업종료일로부터 1년으로 한다.

[서식1]

제 안 서(표지)

사 업 명
제 출 자

2023 .    .    .

사업책임자	성명		Tel (휴대전화)
	소속		E-Mail
	직위		Fax

[서식2]

입 찰 참 가 신 청 서 ※ 아래사항중 해당되는 경우에만 기재하시기 바랍니다.					처리기한
					즉 시
신청인	상호 또는 법인 명칭		법인등록번호
	주 소		전 화 번 호
	대 표 자		주민등록번호
입찰개요	입찰공고(지명)번호		입 찰 일 자	. . .
	입 찰 건 명	하나센터 내부결재시스템 구축 사업
입찰보증금	납부 면제 및 지급 확약	본인은 낙찰 후 계약 미체결시 귀 기관에 낙찰금액의 5/100에 해당 하는 입찰보증금을 현금으로 납부할 것을 확약합니다.
대 리 인 / 사 용 인 감	본 입찰에 관한 일체의 권한을 다음의 자에게 위임 합니다. 성명 주민등록번호		본 입찰에 사용할 인감을 다음과 같이 신고합니다. 사용인감 (인)
본인은 위의 번호로 공고한 귀 기관의 경쟁입찰에 참가하고자 정부에서 정한 입찰유의서 및 입찰공고사항을 모두 승낙하고 별첨서류를 첨부하여 입찰참가 신청을 합니다. 붙임서류 : 1. 사업자등록증 사본 1부 2. 등기부등본 1부 3. 인감증명서(사용인감계 포함) 1부 년 월 일 신청인(대표자) (인) 해솔직업사관학교 귀중

[서식3]

제안회사 일반현황

회사명		대표자 성명
사업분야
주소
전화번호
회사설립년도	년 월
해당부문종사기간	. . - . . ( 년 개월)
주 요 연 혁
주요사업내용

[서식4]

자본금 및 매출액

(단위 : 천원)

구 분			M-2 년도	M-1 년도	M 년도
자본금
매출액	정보화 정보보안 구축 운영	정보시스템 구축
		정보보안 시스템 구축
		보안관제
		정보시스템 운영서비스
		정보보안 운영서비스
	정보화 정보보안 제품	정보화 제품 도입·설치
		정보보안 제품 도입·설치
	합 계

[서식5]

주요사업실적 (최근 3년)

연번	사업명	사 업 기 간	계약금액 (단위:백만원)	발주처	주요 업무수행 내 용	비 고
계

※ 연도순으로 기재하며, 제안과제와 유사하거나 동일한 업무영역이나 사업형태에 관한 것만 기재한다.
단, 현재수행중인 사업은 비고란에 현재수행중임을 명시한다.

※ 하도급은 발주처가 승인한 경우에 한하여 작성하며 비고란에 원도급회사를 기재한다.

※ 공동도급계약일 경우에는 계약금액란에 제안사의 지분만을 기재한다.

※ 한국소프트웨어산업협회에서 발급하는 이행실적확인서를 가능한 활용.

※ 실적을 확인할 수 있는 실적증명서, 계약서 등의 증거서류제출, 확인이 불가능한 실적은 인정하지 않음

※ 실적증명자료는 붙임으로 첨부하여야 하며, 실적증명 첨부서류에 페이지를 명시하여 주요사업실적 비고란에 페이지를 표시하여야 함

[서식6]

청렴계약이행서약서

당사는「부패 없는 투명한 기업경영과 공정한 행정」이 사회발전과 국가 경쟁력에 중요한 관건이 됨을 깊이 인식하며, 국제적으로도 OECD뇌물방지 협약이 발효되었고 부패기업 및 국가에 대한 제재가 강화되는 추세에 맞추어 청렴계약 취지에 적극 호응하여 해솔직업사관학교에서 발주하는 모든 공사, 물품, 용역 등의 입찰에 참여함에 있어 당사 임직원과 대리인은

1. 입찰가격의 유지나 특정인의 낙찰을 위한 담합을 하거나 다른 업체와 협정, 결의, 합의하여 입찰의 자유경쟁을 부당하게 저해하는 일체의 불공정한 행위를 않겠습니다.

ㅇ 이를 위반하여 경쟁입찰에서 담합을 주도하여 낙찰을 받은 것이 사실로 드러날 경우 해솔직업사관학교에서 발주하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받은 날로부터 2년동안 참가하지 않겠으며,

ㅇ 경쟁입찰에서 담합을 주도한 것이 사실로 드러날 경우 해솔직업사관학교에서 발주하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받은 날로부터 1년동안 입찰에 참가하지 않겠으며,

ㅇ 경쟁입찰에서 입찰자 간에 서로 상의하여 미리 입찰가격을 협정하거나 특정인의 낙찰을 위하여 담합한 것이 사실로 드러날 경우 해솔직업사관학교에서 발주하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받은 날로부터 6월동안 입찰에 참가하지 않겠으며,

/2

ㅇ 위와 같이 담합등 불공정행위를 한 사실이 드러날 경우 독점규제 및 공정거래에관한 법률에 따라 공정거래위원회에 고발하여 과징금 등을 부과토록 하는데 일체의 이의를 제기하지 않겠습니다.

2. 입찰․계약체결 및 계약이행 과정에서 관계직원에게 직․간접적으로 금품․향응 등(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함)의 부당한 이익을 제공하지 않겠으며,

ㅇ 이를 위반하여 입찰, 낙찰, 계약체결 및 계약이행과 관련하여 관계직원에게 2억원 이상의 뇌물을 제공한 사실이 드러날 경우에는 입찰참가자격제한 처분을 받은 날로부터 2년동안 참가하지 않겠으며,

ㅇ  1억원 이상 2억원 미만의 뇌물을 준 자는 입찰참가자격제한 처분을 받은 날부터 1년동안 입찰에 참가하지 않겠으며,

ㅇ  1천만원 이상 1억원 미만의 뇌물을 준 자는 입찰참가자격제한 처분을 받은 날부터 6개월동안 입찰에 참가하지 않겠으며,

ㅇ 1천만원 미만의 뇌물을 준 자는 입찰참가자격제한 처분을 받은 날부터 3개월동안 입찰에 참가하지 않겠습니다.

3. 입찰, 계약체결 및 계약이행과 관련하여 관계직원에게 금품, 향응 등(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함)을 제공한 사실이 드러날 경우에는 계약체결 이전의 경우에는 낙찰자 결정 취소, 계약이행 전에는 계약취소, 계약이행 이후에는 당해 계약의 전부 또는 일부계약을 해제 또는 해지하여도 감수하겠으며, 민ㆍ형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

4. 회사 임ㆍ직원이 관계직원에게 금품, 향응 등(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함)을 제공하거나 담합등  불공정 행위를 하지 않도록 하는 회사윤리강령과 내부비리 제보자에 대해서도 일체의 불이익처분을 하지 않는 사규를 제정토록 노력하겠습니다.

위 청렴계약 서약은 상호신뢰를 바탕으로 한 약속으로서 반드시 지킬 것이며, 낙찰자로 결정될시 본 서약내용을 그대로 계약특수조건으로 계약하여 이행하고, 입찰참가자격 제한, 계약해지 등 해솔직업사관학교의 조치와 관련하여 당사가 해솔직업사관학교를 상대로 손해배상을 청구하거나 당사를 배제하는 입찰에 관하여 민ㆍ형사상 어떠한 이의도 제기하지 않을 것을 서약합니다.

2023년    월     일

서 약 자

주소

상호

대표                      (인)

해솔직업사관학교 귀중

[서식7]

확   약   서

본인(본사)은 『해솔직업사관학교 실습장 태양광 설치』 입찰참가와 관련하여 다음 사항을 준수할 것임을 확약합니다.

1. 본인(본사)은 제안서의 제반사항을 사실에 근거하여 작성하였고, 이에 따른 법률적, 재정적, 행정적 책임을 감수하겠습니다. 또한, 용역 사업자 선정방식 및 제안요청서 내용과 본 입찰에 관련된 귀 기관의 방침에 이의가 없음을 확약하며 어떠한 법적 이의를 제기하지 않겠습니다.

2. 해솔직업사관학교가 평가를 위해 구성한 내·외부 평가위원과 평가방법 및 평가기준에 따른 결과에 대해서도 어떠한 이의를 제기하지 않겠습니다.

2023년    월     일

<확약자-대표자>

주사무소 소재지

사업자등록번호

상           호

성           명                     (인)

해솔직업사관학교 귀중

[서식8]

서 약 서

(국가계약법 제27조의5 및 동법시행령 제12조 제5항 근거)

당사는「국가계약법」제27조의5제1항에 따른 조세포탈 등을 한 자가 아님을 서약합니다. 만일 다음 각 호의 사유에 해당되어 유죄판결이 확정된 날부터 2년이 지나지 않는 사실이 발견된 때에는 계약의 해제·해지를 당하는 등의 불이익을 감수하겠으며,「국가계약법 시행령」제76조제1항제8호에 따라 부정당업자의 입찰참가자격제한 처분을 받겠습니다.

1.「조세범처벌법」제3조에 따른 조세 포탈세액이나 환급·공제받은 세액이 5억원 이상인 자

2.「관세법」제270조에 따른 부정한 방법으로 관세를 감면받거나 면탈하거나 환급받은 세액이 5억원 이상인 자

3.「지방세기본법」제129조에 따른 지방세 포탈세액이나 환급·공제 세액이 5억원 이상인 자

4.「국제조세조정에 관한 법률」제34조에 따른 해외금융계좌의 신고의무를 위반하고, 그 신고의무 위반금액이 같은 법 제34조의2제1항에 따른 금액을 초과하는 자

5.「외국환거래법」제18조에 따른 자본거래의 신고의무를 위반하고, 그 신고의무 위반금액이 같은 법 제29조제1항제6호에 해당하는 자

2023년    월     일

서 약 자

주소

업체명

대표                      (인)

해솔직업사관학교 귀중